| BALKIRA Engineering Tomorrow | INTERFACE SPECIFICATION | Référence : BLK-IFS-XXXX Version : V1.0 Date : JJ/MM/AAAA |
| --- | --- | --- |
|  | ⚠ BROUILLON — Document de démonstration Balkira Agency | Statut : DRAFT |
|  | Auteur : <À compléter> Approbateur : <À compléter> Signatures : Via système QMS |  |

## Historique des révisions

| Version | Date | Description des modifications | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | <JJ/MM/AAAA> | Création initiale du document | <Nom Prénom> |

## Documents de référence

| ID | Identifiant document | Titre |
| --- | --- | --- |
| ID01 | <À compléter> | User Requirements Specification |
| ID02 | <À compléter> | Specifications TAG / Data Points |
| ID03 | <À compléter> | Procédure d'intégration digitale (optionnel) |

# 1. Introduction

## 1.1  Objectif

Ce document décrit les spécifications d'intégration entre un équipement source et le système de collecte de données cible. Il couvre la connexion pour les données Time Series, Alarmes & Events, données contextualisées et la gestion de l'Audit Trail.

## 1.2  Périmètre équipement

| Domaine fonctionnel | <Domaine de l'équipement — ex: Zone de production, Utilities> |
| --- | --- |
| Classe d'équipement | <Classe générique de l'équipement> |
| Description | <Description courte de l'équipement et de son rôle> |

## 1.3  Liste des systèmes

| System ID | Nom device / Serveur | Adresse IP | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| <Identifiant système> | <Nom du device ou serveur> | <x.x.x.x> | <Description> |
| <Identifiant système> | <Nom du device ou serveur> | <x.x.x.x> | <Description> |

# 2. Connexion données Time Series

## 2.1  Connexion via protocole OPC-UA

Dupliquer ce tableau pour chaque source de données. Supprimer cette section si non applicable.

| Serveur OPC-UA | <Nom ou adresse du serveur OPC-UA> |
| --- | --- |
| Security Policy | Basic256Sha256 (recommandé) |
| Message Mode | Sign and Encrypt |
| Méthode d'authentification | <À préciser selon politique de sécurité du site> |
| Dynamic Tag Creation | DISABLED |
| Write Access Permission | DISABLED |
| Certificats | <Politique de validation des certificats> |

## 2.2  Spécifications des points de données

Décrire ici comment les points de données doivent être nommés et organisés pour le mapping vers le système cible.

| Nom dans système cible | Chemin source (OPC) | Unité | GxP | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <Nom tag cible> | <Chemin OPC source> | <Unité> | ☐ OUI ☐ NON | <x sec> |
| <Nom tag cible> | <Chemin OPC source> | <Unité> | ☐ OUI ☐ NON | <x sec> |
| <Nom tag cible> | <Chemin OPC source> | <Unité> | ☐ OUI ☐ NON | <x sec> |

# 3. Connexion données alternatives

## 3.1  Connexion via DeltaV

Supprimer cette section si non applicable.

| Serveur DeltaV | <Nom ou adresse du serveur DeltaV> |
| --- | --- |
| Base de données cible | <Nom de la base de données> |
| Méthode d'accès | <ODBC / API / Fichier plat> |

## 3.2  Connexion via fichiers plats / ODBC

Supprimer cette section si non applicable.

| Type de base de données | <À compléter> |
| --- | --- |
| Serveur d'extraction | <À compléter> |
| Nom de la base | <À compléter> |
| Driver | <À compléter> |
| Format des timestamps | <UTC / Local — préciser> |
| Authentification SQL | <À préciser> |

# 4. Connexion Alarmes & Events

## 4.1  Mapping Event Type / Severity

Le tableau suivant définit comment les alarmes et événements de l'équipement sont mappés vers le système de collecte cible.

| Type alarme source | Event Type cible | Severity cible | GxP Critical |
| --- | --- | --- | --- |
| <Type alarme — paramètre critique> | GMP Critical | Priority (3) | OUI |
| <Type alarme — paramètre non critique> | GMP Non-Critical | Alarm (2) | NON |
| <Type alarme maintenance> | Maintenance | Event (1) | NON |
| <À compléter> | <À compléter> | <À compléter> | ☐ OUI ☐ NON |

## 4.2  Structure des commentaires et en-têtes d'événements

| Structure identifiant équipement | <Convention de nommage des équipements dans les événements> |
| --- | --- |
| Champs d'en-tête événement | <Champs obligatoires dans l'en-tête de chaque événement> |
| Fréquence de synchronisation | <Intervalle d'exécution de la requête — ex: toutes les 30 secondes> |

# 5. Audit Trail

| Audit Trail requis | ☐ OUI — GxP critique ☐ OUI — Non GxP ☐ Non applicable |
| --- | --- |
| Source des données Audit Trail | <Base de données / Fichier plat / API> |
| Méthode d'extraction | <Méthode technique d'extraction> |
| Fréquence d'extraction | <Temps réel / Périodique — préciser> |
| Stockage dans le système cible | <Décrire comment l'Audit Trail est stocké> |

# 6. Interface système de production (MES)

Supprimer cette section si non applicable.

| Interface MES requise | ☐ OUI ☐ Non applicable |
| --- | --- |
| Système MES cible | <Nom et version du système MES> |
| Points de données interface | <Liste des tags / paramètres échangés avec le MES> |
| Structure des données | <Structure de données attendue par le MES — unités, alias, calculs> |
| Calculs spécifiques | <Détailler les calculs configurés pour l'interface> |

# Appendix

Insérer ici les queries SQL, procédures stockées, scripts de configuration ou tout élément technique détaillé nécessaire à l'intégration.

Document généré par Balkira GxP Doc Companion — Données de démonstration — Ne pas utiliser en production