| BALKIRA Engineering Tomorrow | USER REQUIREMENTS SPECIFICATION | Référence : BLK-URS-XXXX Version : V1.0 Date : JJ/MM/AAAA |
| --- | --- | --- |
|  | ⚠ BROUILLON — Document de démonstration Balkira Agency | Statut : DRAFT |
|  | Auteur : <À compléter> Approbateur : <À compléter> Signatures : Via système QMS |  |

Ce document doit être approuvé avant le démarrage des activités de conception et de validation. Ne pas supprimer cette page.

## Historique des révisions

| Version | Date | Description des modifications | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | <JJ/MM/AAAA> | Création initiale du document | <Nom Prénom> |

## Documents de référence

| ID | Identifiant document | Titre |
| --- | --- | --- |
| ID01 | <À compléter> | URS corporate de référence (Core Model) |
| ID02 | <À compléter> | Standard de nomenclature fonctionnelle des actifs |
| ID03 | <À compléter> | Tables de données équipements types |

# 1. Introduction

## 1.1  Contexte et objectif

| Nom du système | <Nom complet du système> |
| --- | --- |
| Site concerné | <Nom du site de déploiement> |
| Contexte métier | <Description du besoin métier — pourquoi ce système est nécessaire> |
| Parties prenantes | <Équipes impliquées — Production, Qualité, IT, etc.> |

## 1.2  Glossaire

| Terme / Acronyme | Définition |
| --- | --- |
| GxP | Good Practice — Ensemble des réglementations applicables à l'industrie pharmaceutique |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate, Complete, Consistent, Enduring, Available |
| URS | User Requirements Specification — Document décrivant les exigences utilisateur d'un système |
| IQ / OQ / PQ | Installation Qualification / Operational Qualification / Performance Qualification |
| <À compléter> | <À compléter> |

# 2. Liste des enregistrements (Records)

Ce tableau liste les enregistrements GxP produits ou gérés par le système.

| ID | Description | Processus associé | GxP | Signature GxP | Format | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <ID> | <Description de l'enregistrement> | <Processus> | ☐ OUI ☐ NON | ☐ OUI ☐ NON | ☐ Électronique ☐ Papier | ☐ Élec. ☐ Manu. |

# 3. Exigences fonctionnelles

## 3.1  Classification et priorité

### 3.1.1  Priorité

M — Mandatory (obligatoire)  |  D — Desirable (souhaitable)  |  O — Optional (optionnel)

### 3.1.2  Classification réglementaire

| Code | Description |
| --- | --- |
| GxP | Exigence ayant un impact sur la qualité, la sécurité, la pureté ou l'efficacité du produit fini, ou sur l'intégrité des données associées. |
| HSE | Exigence ayant un impact sur la sécurité des personnes, l'environnement ou les conditions de travail. |
| OP | Exigence opérationnelle ayant un impact sur les objectifs métier de l'organisation, sans caractère GxP ni HSE. |

## 3.2  Exigences d'architecture système

| ID | Exigence | Priorité | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCH-001 | Le système doit être hébergé dans une infrastructure réseau sécurisée conforme aux politiques du site. | M | GxP |
| ARCH-002 | Une couche de redondance pour la collecte de données doit être mise en place afin d'éviter toute perte d'information. | M | GxP |
| ARCH-003 | L'interface utilisateur doit être accessible via navigateur web depuis les postes autorisés. | M | OP |
| ARCH-004 | Le système doit garantir la traçabilité complète de toutes les actions utilisateurs (Audit Trail). | M | GxP |
| <ID> | <Décrivez l'exigence de façon précise et vérifiable> | <M/D/O> | <GxP/HSE/OP> |

## 3.3  Exigences de collecte et d'historisation des données

| ID | Exigence | Priorité | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA-001 | Le système doit collecter et historiser les données de mesure (time series) depuis les équipements connectés en préservant l'horodatage source. | M | GxP |
| DATA-002 | Le système doit stocker les Alarmes & Événements associés aux équipements avec les champs de classification définis. | M | GxP |
| DATA-003 | Le système doit permettre la collecte de données contextualisées (paramètres de process à des instants définis). | M | GxP |
| DATA-004 | En cas d'interruption de communication, les données doivent être conservées localement et transmises dès que la connexion est rétablie (buffer & forward). | M | GxP |
| DATA-005 | Le taux d'échantillonnage doit être configurable par tag / paramètre selon les besoins métier. | M | OP |
| <ID> | <Décrivez l'exigence> | <M/D/O> | <GxP/HSE/OP> |

## 3.4  Exigences d'accès utilisateur

| ID | Exigence | Priorité | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| USR-001 | L'accès au système doit être contrôlé par authentification nominative. Les droits doivent être gérés par rôle. | M | GxP |
| USR-002 | Les utilisateurs doivent pouvoir visualiser, filtrer et trier les données collectées depuis l'interface web. | M | OP |
| <ID> | <Décrivez l'exigence> | <M/D/O> | <GxP/HSE/OP> |

## 3.5  Sources de données à connecter

| Équipement / Système source | Type de connexion | GxP | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| <Nom équipement ou système> | <OPC-UA / ODBC / Fichier plat / API> | ☐ OUI ☐ NON | <Remarques> |
| <Nom équipement ou système> | <OPC-UA / ODBC / Fichier plat / API> | ☐ OUI ☐ NON | <Remarques> |
| <Nom équipement ou système> | <OPC-UA / ODBC / Fichier plat / API> | ☐ OUI ☐ NON | <Remarques> |

## 3.6  Interfaces avec d'autres systèmes

| ID | Système interfacé | Nature de l'interface |
| --- | --- | --- |
| INT-001 | Système de production (MES) | Transfert de données de process et d'événements vers le MES pour intégration dans les batch records électroniques. |
| INT-002 | Data Lake / Plateforme analytique | Exposition des données collectées vers une plateforme d'analyse avancée (OPC / flux temps réel et archives). |
| <ID> | <Système cible> | <Description de l'interface> |

Document généré par Balkira GxP Doc Companion — Données de démonstration — Ne pas utiliser en production